## 1.1 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  | 554071.96 |  |  | 28682.63
合计 |  |  | 554071.96 |  |  | 28682.63
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  | 554071.96 |  |  | 28682.63
合计 |  |  | 554071.96 |  |  | 28682.63
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 474635.05
1.1 | 火灾自动报警工程 |  |  | 99068.81
1.2 | 应急照明系统 |  |  | 50757.61
1.3 | 喷淋工程 |  |  | 86421.40
1.4 | 消火栓工程 |  |  | 54750.55
1.5 | 挡烟垂壁、防火门及抗震支架 |  |  | 106455.86
1.6 | 报警工程-原设备拆除 |  |  | 11755.88
1.7 | 消防应急疏散照明-原灯具拆除 |  |  | 4545.90
1.8 | 喷淋工程-原管道拆除 |  |  | 52783.77
1.9 | 通用安装工程措施项目 |  |  | 8095.27
2 | 措施项目费 |  |  | 5005.22
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 695.17
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 1390.34
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1112.27
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 139.03
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 1390.34
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 278.07
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 28682.63
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 28682.63
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 45749.06
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 554071.96
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 火灾自动报警工程 | [6 empty] | 99068.81
1 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器 | 个 |  | 139.000 | 102.87 | 14298.93 | 4806.62 |  | 22.24
2 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称：感温探测器 | 个 |  | 3.000 | 102.99 | 308.97 | 103.74 |  | 0.48
3 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称：可燃气体探测器 | 个 |  | 2.000 | 285.74 | 571.48 | 69.16 |  | 0.08
4 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：消火栓按钮 | 个 |  | 18.000 | 70.38 | 1266.84 | 365.40 |  | 0.72
5 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 | 个 |  | 14.000 | 128.55 | 1799.70 | 405.72
6 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称：消防广播 | 个 |  | 27.000 | 98.05 | 2647.35 | 793.80 |  | 1.08
7 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称：手动报警按钮 | 个 |  | 13.000 | 74.08 | 963.04 | 285.74 |  | 0.52
8 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：短路隔离器 | 个 |  | 15.000 | 110.51 | 1657.65 | 558.60 |  | 12.15
9 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入输出模块 | 个 |  | 20.000 | 139.85 | 2797.00 | 929.60 |  | 16.20
10 | 030904008003 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：输入模块 | 个 |  | 12.000 | 139.85 | 1678.20 | 557.76 |  | 9.72
11 | WB030904002001 | 重复显示屏 |  | 1、名称：火灾显示盘 | 台 |  | 6.000 | 627.80 | 3766.80 | 554.40 |  | 24.42
12 | 030904008004 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：消防端子箱 | 个 |  | 5.000 | 136.85 | 684.25 | 140.70
13 | 030904009001 | 气体灭火控制器 |  | 1、安装方式：壁挂 | 台 |  | 1.000 | 6708.40 | 6708.40 | 258.72 |  | 8.65
14 | 030904009002 | 消防区域主机 |  | 1、安装方式：壁挂 | 台 |  | 1.000 | 4908.40 | 4908.40 | 258.72 |  | 8.65
15 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 | 个 |  | 269.000 | 6.93 | 1864.17 | 602.56
16 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 2090.640 | 14.05 | 29373.49 | 7923.53
17 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZBN-BYJ-1.5mm2 | m |  | 380.210 | 2.38 | 904.90 | 186.30
18 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZBN-BYJ-1.5mm2 | m |  | 3975.940 | 2.48 | 9860.33 | 1948.21
19 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZBN-RVS-4*1.5mm2 | m |  | 102.670 | 7.64 | 784.40 | 68.79
20 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 |  | 1、点数：500点以内 | 系统 |  | 1.000 | 11769.83 | 11769.83 | 7889.56 |  | 301.29
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | WB030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 |  | 1、类型：广播调试 | 只（部） |  | 27.000 | 16.84 | 454.68 | 260.01 |  | 26.19
|  | 分部小计 | [6 empty] | 99068.81
| 002 | 应急照明系统 | [6 empty] | 50757.61
22 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：1W | 套 |  | 43.000 | 107.72 | 4631.96 | 927.08
23 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：疏散指示灯 2、规格：1W | 套 |  | 63.000 | 107.72 | 6786.36 | 1358.28
24 | WB030904013003 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：楼层指示灯 2、规格：1W | 套 |  | 12.000 | 107.72 | 1292.64 | 258.72
25 | WB030904013004 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：应急照明灯 2、规格：5W 3、安装方式：吸顶 | 套 |  | 69.000 | 144.19 | 9949.11 | 1651.86
26 | WB030904013005 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：应急照明灯 2、规格：5W 3、安装方式：壁挂 | 套 |  | 30.000 | 140.86 | 4225.80 | 646.80
27 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：双管荧光灯 2、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 12.000 | 67.97 | 815.64 | 147.84
28 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙安装 | 个 |  | 12.000 | 8.98 | 107.76 | 47.04
29 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 | 个 |  | 241.000 | 6.93 | 1670.13 | 539.84
30 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 852.940 | 10.05 | 8572.05 | 2354.11
31 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m |  | 1705.870 | 3.53 | 6021.72 | 972.35
32 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：BTTZ-3*4mm2 | m |  | 6.800 | 18.29 | 124.37 | 11.15 |  | 6.05
33 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明箱ALE1 2、安装方式：挂墙 | 台 |  | 1.000 | 3167.05 | 3167.05 | 96.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
34 | WB030904012001 | A型应急照明集中 |  | 1、名称：A型应急照明集中电源箱 2、安装方式：壁挂 | 台 |  | 1.000 | 3393.02 | 3393.02 | 256.90 |  | 3.86
|  | 分部小计 | [6 empty] | 50757.61
| 003 | 喷淋工程 | [6 empty] | 86421.40
35 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣连接 | m |  | 394.480 | 40.62 | 16023.78 | 5960.59 |  | 189.35
36 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣连接 | m |  | 734.030 | 33.59 | 24656.07 | 9615.79 |  | 293.61
37 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：PVC-U排水管DN75 4、连接形式：粘接 | m |  | 14.400 | 31.11 | 447.98 | 173.52
38 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：PVC-U排水管DN100 4、连接形式：粘接 | m |  | 72.300 | 43.01 | 3109.62 | 971.71 |  | 0.72
39 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：地漏DN75 | 个（组） |  | 12.000 | 37.58 | 450.96 | 251.88
40 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、材质、型号、规格：DN15 | 个 |  | 681.000 | 21.96 | 14954.76 | 5148.36 |  | 102.15
41 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：DN150 | 个 |  | 6.000 | 666.28 | 3997.68 | 602.28 |  | 6.30
42 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 |  | 6.000 | 461.90 | 2771.40 | 357.84 |  | 137.88
43 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1、材质、规格：DN150 | 个 |  | 3.000 | 371.40 | 1114.20 | 146.16 |  | 4.20
44 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN100 | 套 |  | 2.000 | 1144.40 | 2288.80 | 300.72 |  | 16.80
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
45 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 |  | 4.000 | 797.36 | 3189.44 | 238.56 |  | 91.92
46 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 |  | 2.000 | 914.67 | 1829.34 | 119.28 |  | 45.96
47 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 |  | 6.000 | 124.14 | 744.84 | 116.76 |  | 19.32
48 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格：DN25 | 组 |  | 6.000 | 282.94 | 1697.64 | 432.60 |  | 7.26
49 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 1.000 | 90.00 | 90.00 | 10.78 |  | 0.16
50 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 1、系统形式：自动喷水灭火系统调试 | 点 |  | 6.000 | 291.06 | 1746.36 | 1117.20 |  | 85.02
51 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、材质：型钢 | kg |  | 508.950 | 13.29 | 6763.95 | 2193.57 |  | 783.78
52 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、油漆品种：樟丹,灰色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二道 | kg |  | 508.950 | 1.07 | 544.58 | 249.39 |  | 50.90
|  | 分部小计 | [6 empty] | 86421.40
| 004 | 消火栓工程 | [6 empty] | 54750.55
53 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 183.080 | 78.22 | 14320.52 | 2971.39 |  | 69.57
54 | WB030901001001 | 管件安装 |  | 1、型号、规格：沟槽管件DN100 | 个 |  | 61.000 | 78.70 | 4800.70 | 1833.66 |  | 220.21
55 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 46.720 | 53.88 | 2517.27 | 639.60 |  | 13.55
56 | WB030901001002 | 管件安装 |  | 1、型号、规格：沟槽管件DN65 | 个 |  | 80.000 | 35.65 | 2852.00 | 1108.80 |  | 144.80
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
57 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：明装 2、型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜 3、附件材质、规格：内置DN65室内消火栓、φ65接扣、25m衬胶水带、φ19水枪以及消防 | 套 |  | 18.000 | 1021.73 | 18391.14 | 1821.96 |  | 5.04
58 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：明装 2、型号、规格：试验栓 | 套 |  | 1.000 | 481.29 | 481.29 | 87.50 |  | 0.28
59 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 2.000 | 403.90 | 807.80 | 86.24 |  | 7.88
60 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 1.000 | 456.26 | 456.26 | 43.12 |  | 3.94
61 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 7.000 | 296.70 | 2076.90 | 276.36 |  | 27.58
62 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 |  | 4.000 | 245.67 | 982.68 | 74.48 |  | 11.16
63 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 1.000 | 90.00 | 90.00 | 10.78 |  | 0.16
64 | 030901012002 | 消防水泵接合器 |  | 1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN100 | 套 |  | 1.000 | 1144.40 | 1144.40 | 150.36 |  | 8.40
65 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓灭火系统调试 | 点 |  | 18.000 | 205.46 | 3698.28 | 2499.84 |  | 74.34
66 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、材质：型钢 | kg |  | 148.420 | 13.29 | 1972.50 | 639.69 |  | 228.57
67 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、油漆品种：樟丹,灰色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二道 | kg |  | 148.420 | 1.07 | 158.81 | 72.73 |  | 14.84
|  | 分部小计 | [6 empty] | 54750.55
| 005 | 挡烟垂壁、防火门及抗震支架 | [6 empty] | 106455.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
68 | WB030906007001 | 电动挡烟垂壁 |  | 1、材质：防火布 2、类型：电动挡烟垂壁 | m2 |  | 71.100 | 736.49 | 52364.44 | 2787.12
69 | WB031002008001 | 抗震支架安装 |  | 1、名称：抗震支架 2、规格：综合考虑 | 项 |  | 30.000 | 423.37 | 12701.10 | 1050.00 |  | 75.60
70 | 010802003001 | 钢质甲级防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：2100*1800 | m2 |  | 56.700 | 613.19 | 34767.87 | 1793.99 |  | 29.48
71 | 010802003002 | 钢质甲级防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：600*1500 | m2 |  | 10.800 | 613.19 | 6622.45 | 341.71 |  | 5.62
|  | 分部小计 | [6 empty] | 106455.86
| 006 | 报警工程-原设备拆除 | [6 empty] | 11755.88
72 | 030904001004 | 点型探测器-拆除 |  | 1、名称：感烟探测器 | 个 |  | 139.000 | 49.76 | 6916.64 | 4806.62 |  | 22.24
73 | 030904003003 | 手动报警按钮-拆除 |  | 1、名称：手动报警按钮 | 个 |  | 13.000 | 31.54 | 410.02 | 285.74 |  | 0.52
74 | 030904003004 | 消火栓按钮-拆除 |  | 1、名称：消火栓按钮 | 个 |  | 18.000 | 29.14 | 524.52 | 365.40 |  | 0.72
75 | 030904005002 | 声光报警器-拆除 |  | 1、名称：声光报警器 | 个 |  | 13.000 | 41.53 | 539.89 | 376.74
76 | 030904007002 | 消防广播（扬声器）-拆除 |  | 1、名称：消防广播扬声器 | 个 |  | 27.000 | 43.93 | 1186.11 | 793.80 |  | 1.08
77 | 030904008005 | 输入输出模块-拆除 |  | 1、名称：输入输出模块 | 个 |  | 20.000 | 67.64 | 1352.80 | 929.60 |  | 16.20
78 | WB030904002002 | 火灾显示盘-拆除 |  | 1、名称：火灾显示盘 | 台 |  | 6.000 | 137.65 | 825.90 | 554.40 |  | 24.42
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11755.88
| 007 | 消防应急疏散照明-原灯具拆除 | [6 empty] | 4545.90
79 | WB030904013006 | 安全出口标志灯-拆除 |  | 1、名称：安全出口标志灯 | 套 |  | 43.000 | 30.90 | 1328.70 | 927.08
80 | WB030904013007 | 疏散标志灯-拆除 |  | 1、名称：疏散标志灯 | 套 |  | 63.000 | 30.90 | 1946.70 | 1358.28
81 | WB030904013008 | 智能照明灯/指示-拆除 |  | 1、名称：楼层指示灯 2、规格：1W | 套 |  | 12.000 | 30.25 | 363.00 | 258.72
82 | WB030904013009 | 智能照明灯/指示-拆除 |  | 1、名称：应急照明灯 2、规格：5W 3、安装方式：壁挂 | 套 |  | 30.000 | 30.25 | 907.50 | 646.80
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4545.90
| 008 | 喷淋工程-原管道拆除 | [6 empty] | 52783.77
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
83 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 268.670 | 28.22 | 7581.87 | 5405.64
84 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 28.150 | 22.76 | 640.69 | 456.87
85 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 59.200 | 21.18 | 1253.86 | 893.33
86 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 73.170 | 19.21 | 1405.60 | 1001.70
87 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 | m |  | 233.680 | 29.97 | 7003.39 | 4991.40
88 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝扣连接 | m |  | 156.780 | 28.50 | 4468.23 | 3184.20
89 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣连接 | m |  | 394.480 | 21.19 | 8359.03 | 5960.59
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
90 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣连接 | m |  | 734.030 | 18.39 | 13498.81 | 9615.79
91 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、材质、型号、规格：DN15 | 个 |  | 681.000 | 10.61 | 7225.41 | 5148.36
92 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：DN150 | 个 |  | 6.000 | 140.81 | 844.86 | 602.28
93 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 |  | 6.000 | 83.67 | 502.02 | 357.84
|  | 分部小计 | [6 empty] | 52783.77
| 009 | 通用安装工程措施项目 | [6 empty] | 8095.27
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000 | 8095.27 | 8095.27 | 2296.32
|  | 分部小计 | [6 empty] | 8095.27
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 139033.58 | 0.500 |  | 695.17
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 139033.58 | 1.000 |  | 1390.34
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 139033.58 | 0.800 |  | 1112.27
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 139033.58 | 0.100 |  | 139.03
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 139033.58 | 1.000 |  | 1390.34
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 139033.58
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 139033.58 | 0.200 |  | 278.07
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 139033.58
合 计 | [7 empty] | 5005.22
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 139033.58 | 3.280 |  | 4560.30
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 139033.58 | 5.120 |  | 7118.52
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 139033.58 | 4.130 |  | 5742.09
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 139033.58 | 8.100 |  | 11261.72
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 28682.63
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州市妇幼办公用房消防升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 508322.90 |  | 9.000 | 45749.06
合 计 | [7 empty] | 45749.06
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】